2017年济宁水利局许可项目

“双随机一公开”抽查结果公示表

| 随机抽取检查单位名称 | 许可项目 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- |
| 兖州煤业有限公司济宁三号煤矿 | 取水许可 | 合 格 |
| 山东鲁泰化学有限公司 | 取水许可 | 合 格 |
| 兖矿集团有限公司南屯电力分公司 | 入河排污口 | 合 格 |
| 汶上县佛都污水处理厂 | 入河排污口 | 合 格 |
| 鱼台绿都水质净化有限公司 | 入河排污口 | 排污口未验收（尽快整改） |
| 金乡县生活垃圾焚烧发电 | 水土保持 | 防治措施不足，未 检测，未缴纳水土保持补偿费（整改） |
| 鱼台滨湖水库工程 | 水土保持 | 表土剥离不到位， 未检测，未缴纳水土保持补偿费（整改） |
| 济宁绿宝石20万吨/年资源综合利用及配套工程 | 水土保持 | 表土剥离等措施不到位，未检测，未开展水土保持设施自验，未缴纳水土保持补偿费（整改） |
| 利用山东里彦电厂热源城区供热项目穿泗河工程 | 防洪评价 | 合 格 |
| 利用山东里彦电厂热源城区供热项目穿洸府河、廖沟河工程 | 防洪评价 | 合 格 |
| 随机抽取执法检查人员名单 | 樊金华 陈长华 郭德伟 张永华 胡笑燕 李冠宇 蒋东晟 张学建 |  |