济宁市城市供水管理办法

第一章  总    则

    第一条  为加强城市供水管理，保障居民生活、工业生产和其他用水需要，维护城市供水用户和城市供水企业的合法权益，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国传染病防治法》《城市供水条例》《山东省城市建设管理条例》《山东省物业管理条例》《山东省水资源条例》《生活饮用水卫生监督管理办法》和《城市供水水质管理规定》等法律、法规、规章，结合我市实际，制定本办法。

第二条  本办法所称城市供水，是指城市公共供水管网覆盖范围内的公共设施供水。

本市行政区域内的城市供水企业和使用城市供水的单位和个人，应当遵守本办法。
第三条  市城乡水务部门负责全市城市供水工作。县（市、区）水务部门负责本行政区域内的城市供水工作。

发展改革、财政、自然资源和规划、生态环境、住房和城乡建设、城市管理、卫生健康、市场监督管理等部门按照各自职责，做好城市供水管理的有关工作。

第四条  城市供水行政主管部门应当会同发展改革、财政、自然资源和规划、生态环境、住房和城乡建设、城市管理、卫生健康、市场监督管理等部门编制城市给水专项规划。城市给水专项规划应当纳入国土空间规划，与经济社会发展相适应。

第五条  城市供用水应当遵循统筹安排、综合利用、节约用水、居民优先的原则。

鼓励城市供水科学技术研究，推广先进技术，提高城市供水的现代化水平。

第二章  供水水源保护

第六条  城市供水水源开发利用，应当符合水资源综合规划。

严格控制和合理开采地下水，鼓励开发利用地表水和非常规水资源，并做好城市应急备用水源地的建设和保护。

第七条  市、县（市、区）生态环境部门应会同同级城乡水务、自然资源和规划、卫生健康等部门划定城市饮用水水源保护区，监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。

第八条  在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；禁止倾倒、排泄有毒、有害物质及其他污染物；管井施工必须按照规定采取防止地下水污染的措施；报废深井应及时填封。

第九条  禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

第十条  禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

第十一条  禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。

第十二条  在城市公共供水管网覆盖区域不得新建地下水取水工程；未经批准的地下水取水工程和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，由城市供水行政主管部门限期封闭。
第三章  城市供水工程建设

第十三条  本办法所称城市供水工程，是指为城市提供生活、生产和其他各项建设等用水而兴建的原水取集、原水处理、成品水输配、二次供水等工程。

本办法所称二次供水是指将城市公共供水经储存、加压，再送至居民家庭的供水方式。

第十四条  城市供水企业应当按照城市给水专项规划，编制年度城市供水工程建设计划，并按照计划组织实施城市供水工程建设。

城市供水行政主管部门应当加强城市供水工程及设施的监督管理工作。

第十五条  城市供水工程的设计、施工、监理，应当由具有相应资质的单位承担，并严格执行国家、地方以及行业有关技术标准、规范和规程。

第十六条  新建建筑的二次供水工程应当与主体工程同步设计、同步施工、同步验收。二次供水设施采用的设备、材料应当符合国家规定的质量标准或者行业标准，满足安全、可靠、节能、环保的要求。
二次供水设施必须独立设置，不得与消防、非饮用水等设施混用；二次供水设施应当有防倒流污染措施及其它安全供水措施。

本办法所称二次供水设施，是指用于储存、加压、处理、输送二次供水的各种设备和设施。包括供水管道、水池（水箱、压力水容器）、水泵、阀门、电控装置、消毒设备、深度处理设备、水质监控设备等。

第十七条  城市供水工程竣工后，应当按照国家规定组织验收；未经验收或验收不合格的，不得投入使用。

第四章  城市供用水管理
第十八条  企业必须依法取得工商营业执照、卫生许可证和取水许可证后，方可从事城市供水生产、经营活动。

第十九条  直接从事供、管水的人员必须取得体检合格证后方可上岗工作，并每年进行一次健康检查。凡患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍饮用水卫生的疾病的和病原携带者，不得直接从事供、管水工作。

直接从事供、管水的人员，未经卫生知识培训不得上岗工作。

第二十条  城市供水企业应当将水费价格、服务承诺、投诉电话等内容向社会公开。

城市供水企业应当建立健全水质检测制度，定期对供水水质进行检测并向社会公布，确保供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。

生态环境、城乡水务、卫生健康等部门在各自职责范围内做好水质监管工作。
第二十一条  城市供水单位应当按照国家有关规定设置管网测压点，做好水压监测工作，确保供水管网的压力符合国家规定标准。
第二十二条  城市供水企业应当保持不间断供水。由于工程施工、设备检修等原因确需停止供水的，应当提前24小时通知用水单位和个人；因发生灾害或紧急事故，不能提前通知的，应当在抢修的同时通知用水单位和个人，尽快恢复正常供水，并报告城市供水行政主管部门。

第二十三条  市、县（市、区）人民政府应当制定城市供水应急预案，城市供水企业应当根据政府相关应急预案，制定本企业的各类突发事件和公共安全事故应急预案。

第二十四条  使用城市供水的用户应当与城市供水企业签订供用水合同。
第二十五条  所有使用城市供水的单位和个人必须安装水表。新建住宅必须按照“一户一表”的要求进行设计，原有住宅应按照“一户一表”的要求进行改造，实现水表出户，抄表到户。

第二十六条  水表必须经法定计量检定机构检定合格后方可使用。

第二十七条　用户对结算水表计量有异议的，可以向城市供水企业提出检定申请，提请法定计量检定机构检定。根据国家规定标准，检定不合格的，由城市供水单位承担检定费用，负责更换水表，并退还多收取的水费；检定合格的，由用户承担检定费用。
城市供水企业对水表计量有异议需要检定的，应在告知用户后，委托法定计量检定机构进行检定，检定费用由城市供水企业承担。用户当期水费根据检定结果计算。

进行水表检定期间，不得影响用户正常用水。

第二十八条  同一用户存在两种以上类别用水的，应当实行分表计量。未分表计量的，应当进行分表计量改造。改造前未结算的水费，按照用户不同用水类别用水量的比例收取。

第二十九条  用户应当按时向城市供水企业缴纳水费。

未按期缴纳水费的用户，由城市供水企业向其发出水费催缴通知。用户在收到城市供水企业发出的催缴水费通知后，对水费有异议的，可以自接到水费催缴通知之日起七日内向供水企业提出，城市供水企业应当在七日内答复用户；用户对城市供水企业不答复或者答复不满意的，可以向城市供水行政主管部门投诉。

用户在接到水费催缴通知后超过三十日，无正当理由仍未缴纳水费的，城市供水企业经提前48小时通知后，可以按照合同约定对其限时供水或者停止供水。

用户按照合同约定缴纳水费、违约金后，城市供水企业应当在24小时内对其恢复供水。

第三十条  城市供水企业工作人员因抄表或检测、维护供水设施等需要进入用户居所时，应当向用户出示有效工作证件，用户应当予以配合。

第三十一条  属于用户责任造成水表发生故障、损坏或者填埋等无法计量的，当期水费按照用户前12个月用水量最高值计收；属于供水企业责任造成水表发生故障无法计量的，当期水费按用户前12个月用水量最低值计收；其他原因（含不可抗力原因）无法抄表计量的，当期水费按用户前12个月正常用水量的平均值计收。
第三十二条  建立城市供水价格动态调整机制，当水价调整超过5年或价格主管部门成本监审的供水定价变动幅度达到或超过15%时，启动水价调整机制。
调整城市居民生活用水价格，应当依法举行听证会，报本级人民政府批准后执行。
第三十三条  城市供水企业应免费提供市政消防用水，对城市低保户和特困职工家庭用水应执行优惠水价。

市、县（市）人民政府对前款规定用水产生的费用予以保障。

第三十四条  市政消火栓等消防供水设施由城市供水企业组织建设和维护。户用消火栓等消防供水设施由用户负责建设和维护。

市政消火栓建设维护资金由同级财政负责保障，从城市建设维护费中列支。

消火栓等消防供水设施只能用于消防，禁止任何单位和个人擅自开启消火栓供水设施用于非消防用水。

第三十五条  使用城市供水的单位和个人不得有下列行为：

（一）在城市供水管道上自行接管取水、装泵抽水；

（二）循环水、锅炉用水管道与城市供水管道相连通；

（三）擅自开关城市供水阀门，移动城市供水设施；

（四）擅自转供城市公共供水或者将居民生活用水改作其他用水；

（五）法律、法规、规章规定使用城市供水的单位和个人不得有的其他行为。

第三十六条  禁止任何单位和个人实施盗用城市供水的下列行为：

（一）未经城市供水企业同意，在城市供水管道及其附属设施上打孔、连接管道的；

（二）绕越城市供水企业水表使用城市供水的；

（三）拆除、伪造、开启水表防盗装置的；

（四）改装、破坏水表的；

（五）对磁卡水表的磁卡非法充值的；

（六）法律、法规、规章规定禁止实施的其他盗用城市供水行为。

第三十七条  盗用城市供水的水量按以下方法确定：

（一）能确定起始盗水时间的，所盗水量按管径计算出的流量乘以盗水时间计算；

（二）不能确定起始盗水时间的，所盗水量按管径计算出的流量乘以用水设施安装时间计算；

（三）能够确定单位产品耗水量的，按单位产品耗水量与单位产品产量的乘积，加上其他辅助用水量后合并计算；

（四）通过改装、破坏总水表盗用城市供水的，按照分水表水量与总水表抄见水量的差额倍数计算；未安装分水表的，按照总水表历史最高抄见水量倍数计算。倍数的确定依合同约定。

前款所称起始盗水时间依照有效证据证明的时间确定；无有效证据证明盗水时间的，计算日数至少为一百八十日。洗浴、泳池用水，每日盗水时间按18小时计算；建筑、洗车、餐饮用水，每日盗水时间按10小时计算；其他生产、经营用水，每日盗水时间按6小时计算；生活用水每日盗水时间按3小时计算。

第三十八条  盗用城市供水应当补交水费的数额按以下标准认定：

（一）盗水量乘以发生盗水行为时当地执行的水价；

（二）盗水后转售的，转售价格高于城市供水水价的，盗水金额按转售的价格计算；转售价格低于城市供水水价的，按城市供水水价计算。

第五章  城市供水设施维护

第三十九条  城市供水企业对其管理的城市供水设施（城市供水的专用水库、引水渠道、取水口、泵站、井群、管网、进户总水表、水厂、公用水站等），应当定期检查、维护、维修，确保安全运行。

第四十条  下列区域为城市供水设施安全保护范围：

（一）城市供水专用的供电架空线路垂直投影两侧5米以内和地下电缆两侧1.5米以内的区域；

（二）城市建成区城市供水管道及其附属设施周围1.5米以内的区域；

（三）城市建成区外城市供水管道及其附属设施周围4米以内的区域；

（四）城市净水厂、供水加压泵站、二次供水蓄水池周围10米以内的区域；

（五）法律、法规、规章规定应当划定为城市供水设施安全保护范围的其他区域。

在城市公共供水设施的安全保护范围内，城市供水企业应当设置明显标志、采取防护措施。

第四十一条  禁止任何单位和个人对城市供水设施及其标志实施下列行为：

（一）损坏、破坏、圈埋、占压城市供水设施及其标志；

（二）擅自改建、拆除、迁移城市供水设施及其标志；

（三）在城市供水设施安全保护范围内，从事爆破，排放腐蚀性物质或有毒、有害物质，挖坑取土以及修建与城市供水设施无关的建筑物、构筑物等可能危害城市供水设施及其标志安全的活动；

（四）擅自将自建供水设施、再生水设施与城市供水设施相连接；

（五）产生或使用有毒、有害物质的单位，将其生产用水管网系统与城市供水管网系统相连接；

（六）将城市供水管道直接插入便池或污水池；

（七）将避雷地线与城市供水设施相连接；

（八）法律、法规、规章等规定禁止的其他行为。

第四十二条  禁止擅自改装、拆除或迁移城市供水设施。因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的，建设单位应当征得城市供水企业同意并采取相应补救措施。

第四十三条  可能对城市供水设施造成影响的建设工程，建设单位或施工单位应当在开工前到城市供水企业查询城市供水管网状况。

工程施工将会对城市供水设施造成影响的，建设单位或施工单位应当与城市供水企业商定保护措施。保护措施由建设单位组织实施，供水企业负责监督、验收。

第四十四条  进户水表（含表井）及其以外的供水管道和设施，由城市供水企业维护、管理；进户水表以内的用水管道和设施，由用户维护、管理。

因用户责任造成进户水表（含表井）及其以外的供水管道和设施损坏的，由用户承担维修、更换费用。

第六章  二次供水管理
第四十五条  二次供水设施经验收合格后，建设单位应当与城市供水企业签订协议，移交给城市供水企业运行维护。

本办法施行前已投入使用的二次供水设施，应移交城市供水企业运行维护。

不符合工程建设标准和卫生标准的二次供水设施，应当按照标准规范进行改造。

市、县（市）区人民政府为二次供水设施改造工作的责任主体，应当统筹资金，按照分批开展、限期移交、集中管理的原则，组织实施其管理区域内二次供水设施的改造。

市、县（市）城市供水主管部门应当会同相关部门制定城市居民住宅二次供水设施改造移交实施方案，报经本级人民政府同意后组织实施。城市居民住宅二次供水设施按照标准进行改造后，移交城市供水企业运行维护。

第四十六条 二次供水设施移交给城市供水企业统一运行维护的，城市供水企业应当做好运行维护工作；二次供水设施未移交给城市供水企业统一运行维护的，实际运行维护单位应当做好运行维护工作。

第四十七条 二次供水设施的运行、维护费用计入城市供水企业运营成本，通过城市供水价格统一弥补。

第四十八条 二次供水设施运行维护单位应当建立、健全设施维护、清洗消毒、水质检测、持证上岗、档案管理等制度，制定突发事件应急处置预案并组织演练，确保二次供水水质、水压、水量符合有关标准规范。

第四十九条  二次供水设施运行维护单位应当按照国家标准规范要求，委托具有相应资质的单位定期检测水质，每半年不得少于一次，检测结果需向用户公布。

二次供水设施运行维护单位应当对水池、水箱等各类储水设备定期进行清洗消毒，每半年不得少于一次，清洗消毒时须通知业主委员会或者业主代表和物业服务企业全过程监督。并建立清洗消毒档案，将每次清洗消毒情况记录归档。
第五十条  运行维护单位要加强二次供水设施的管理维护，在设施发生故障时，必须立即进行抢修。 

由于工程施工、设备维修等原因需要停水或降压供水的，运行维护单位应提前24小时告知用户做好储水准备；因设备故障或紧急抢修不能提前通知的，要在抢修的同时通知用户。 

因二次供水水质污染或二次供水水质不符合生活饮用水卫生标准需要停水的，运行维护单位要及时告知用户，向城市供水、卫生健康行政主管部门报告，并在12小时内采取措施及时处理。 

超过24小时不能恢复供水的，运行维护单位应当采取应急供水措施，满足用户基本生活用水需求。 

第五十一条  卫生健康行政主管部门应当加强对二次供水的卫生监督，对运行维护单位水质检测情况进行随机抽查，发现饮用水污染危及人体健康、须停止使用时，应责令运行维护单位立即停止供水。

第五十二条  城市供水行政主管部门会同物业行政主管部门应每年对二次供水设施的水质、水压，以及运行维护单位的维护管理及其相关制度的建立和履行情况、二次供水设施的清洗消毒情况等进行随机抽检。 

第七章  节约用水管理
第五十三条　新建、扩建、改建建设项目，应当制订节水措施方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

第五十四条  用水单位和个人应当加强内部用水管理，建立节约用水管理制度，采取循环用水、综合利用以及废水处理回用等措施，提高用水效率。

城市景观用水、园林绿化、环境卫生用水应当采用节水技术，优先利用雨水、再生水等非常规水资源。

供水企业应当加强供水设施的维护管理，减少供水漏失。

第五十五条  城市居民生活用水实行阶梯式计量水价制度，城市非居民用水实行超计划、超定额用水分级累进加价制度。

第五十六条  供水企业应当定期向城市供水行政主管部门提供非居民用户用水量数据，配合做好非居民用户的计划用水管理工作。
第五十七条  市、县（市、区）人民政府应当开展节约用水宣传教育活动。

机关、企业事业单位、社会团体、公共服务等用水单位和个人应当加强节约用水知识宣传教育，增强节约用水意识，培养节约用水习惯。

鼓励和支持基层群众性组织、志愿者和社会公众参与节约用水宣传教育。

第八章  罚    则

第五十八条  城市供水企业违反本办法规定，有下列行为之一的，由城市供水主管部门按照下列规定给予处罚：

（一）供水水质、水压未达到国家标准的，责令限期改正，并处以五万元以上十万元以下罚款；

（二）非因不可抗力擅自停止供水或者未履行停水通知义务的，责令限期改正，并处以一万元以上五万元以下罚款；

（三）供水设施发生故障后未及时抢修的，责令立即抢修，并处以一万元以上五万元以下罚款。

第五十九条  违反本办法规定，有下列行为之一的，由城市供水主管部门按照下列规定给予处罚：

（一）在城市公共供水设施安全保护区范围内，进行危害供水设施安全行为的，责令停止违法行为，处以一万元以上五万元以下罚款；

（二）擅自改装、拆除、迁移城市公共供水设施的，责令限期改正，并处以一万元以上五万元以下罚款；

（三）转供、盗用城市公共供水的，责令停止违法行为，处以一万元以上五万元以下罚款；

第六十条  对违反水利、卫生健康、生态环境、建设等管理规定的，按照有关法律、法规的规定处理。

第九章  附    则

第六十一条  本办法由市城市供水主管部门负责解释。

第六十二条  本办法自2021年   月   日起施行，有效期至     年    月    日。

主题词：城乡水务  供水△  办法  通知      

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，市检察院，济宁军分区。
济宁市人民政府办公室           2021年   月    日印发

- 6 -
- 7 -

